附件3：深圳职业技术学院后勤基建处材料设备参考品牌库

1.总则

2.结构类材料参考品牌名单

1.1建筑用钢筋生产厂家参考品牌入库名单

1.2首批混凝土合格供应商名单

1.3水泥和外加剂控制品牌入库名单

3.建筑装饰类材料参考品牌名单

4.强电类材料设备参考品牌名单

5.弱电类材料设备参考品牌名单

6.给排水类材料设备参考品牌名单

7.暖通空调类材料设备参考品牌名单

###### 1.总则

所有品牌产品不得违反国家强制性规范，禁止使用国家命令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备。

###### 2.结构类材料参考品牌名单

2.1建筑用钢筋生产厂家参考品牌入库名单

| 编号 | 材料品种 | 品牌名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 钢筋 | 珠海粤钢、广钢、韶钢、粤北钢铁 |  |

2.2首批混凝土合格供应商名单

| 公司名称 | 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 深圳市为海建材有限公司宝安西乡分公司（搬迁） | 宝安区西乡大道大铲湾共乐3#水闸旁 |  |
| 深圳市为海建材有限公司松岗分公司 | 宝安区松岗街道碧头村 |  |
| 市天地（集团）股份有限公司宝创分公司 | 宝安区航程街道黄田杨贝吉祥工业区 |  |
| 深圳市天地（集团）股份有限公司远东分公司（搬迁） | 福田区沙头大岭山 |  |
| 深圳市利建混凝土有限公司 | 南山区留仙大道塘朗山建筑废弃物综合利用厂场内 |  |
| 深圳市天地混凝土有限公司 | 南山区西丽镇茶光路1004号 |  |

2.3水泥控制品牌入库名单

| 编号 | 材料品种 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 103 | 水泥 | 海螺、盾石、鼎鹿、南方水泥、中材、金隅、华新堡垒、祁连山、山水东岳、华润水泥 |  |

###### 3.建筑装饰类材料参考品牌名单

| 编号 | 材料品种 | 选用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 201 | 建筑用铝单板 | 方大、金霸、乐思龙、美伦 |  |
| 202 | 铝型材 | 广东兴发、坚美铝材、广东凤铝 |  |
| 203 | 铝板天花 | 乐思龙、至高®、拓普泰德、金霸Gks、迪高Deko、洛科丰TM、伟泰WEITAI |  |
| 204 | 轻钢龙骨 | 安美佳、美雅朗特、泰山 |  |
| 205 | 吊顶龙骨 | 安美佳、美雅朗特、泰山 |  |
| 206 | 门窗五金件 | 广东坚朗、汇泰龙、顶固、雅洁、东泰 |  |
| 207 | 结构胶、耐候胶、密封胶 | 道康宁、白云、郑州中原、成都硅宝、金鼠 |  |
| 208 | 吸音板 | 丽音、静尔音、贝克洛、绿静音、踏普、唯珂 |  |
| 209 | 石膏板 | 杰森、可耐福、泰山 |  |
| 210 | 硅钙板 | 美穗、云中龙、绿意雅、金贝麟、东上、松本绿色 |  |
| 211 | 阻燃胶合板 | 伟业、伟业牌、益利安、利美安、丰林、东兴 |  |
| 212 | 卫生间隔断 | 代格、简合、抗倍特 |  |
| 213 | 夹心彩钢板 | 鼎盛、深发、沃星、骏兴 |  |
| 214 | 墙面氟碳涂料 | 多乐士、嘉宝莉、SKK、嘉达、菊花、明远、美涂士 |  |
| 215 | 油漆涂料（环保净味） | 多乐士、立邦、绿蛙 |  |
| 216 | 瓷砖 | 诺贝尔、斯米克、冠军、冠珠、东鹏 |  |
| 217 | 玻璃 | 南玻、信义、耀皮玻璃、格兰特、中航特玻 |  |
| 218 | 防水材料 | 东方雨虹、卓宝、盘锦禹王、科顺、大禹 |  |
| 219 | 聚合物水泥基防水涂膜 | 东方雨虹、卓宝、黑豹 |  |
| 220 | 门窗五金件 | 广东坚朗、汇泰龙、顶固、雅洁、东泰 |  |
| 221 | 结构胶、耐候胶、密封胶 | 道康宁、白云、郑州中原、成都硅宝、金鼠 |  |
| 222 | 木门 | 深圳冠牛、明毫木业、德曼木业、宏德木业、德嘉印象、美心 |  |
| 223 | 防火门 | 深圳龙电、深圳蓝盾 |  |
| 224 | 防火卷帘 | 深圳龙电、深圳蓝盾 |  |
| 225 | 钢制保温门 | 北京曼特、上海森林、德国霍曼 |  |
| 226 | 地坪漆 | 佐敦、巴斯夫、立邦、富思乐、秀珀 |  |
| 227 | PVC地板 | 洁福、得嘉、玛丽 |  |
| 228 | 橡胶地板（均质卷材） | 德国诺拉Nora、意大利盟多Mondo、意大利雅迪高Artigo |  |
| 229 | 木地板 | 圣象地板、大自然家居、安信地板 |  |
| 230 | 隔音门 | 声盾、深圳龙电、声博士 |  |

###### 4.强电类材料设备参考品牌名单

| 编号 | 材料设备品种 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 302 | 高压柜 （中置柜） | 西门子、ABB、GE、施耐德（原厂生产） |  |
| 303 | 高压柜 （环网柜） | 西门子、ABB、GE、施耐德（原厂生产） |  |
| 304 | 低压柜 | ABB、GE、施耐德 |  |
| 304 | 照明配电箱 | 泰豪科技、任达、盛德兰、华通电气、施耐德、正泰 |  |
| 305 | 动力配电箱 | 泰豪科技、任达、盛德兰、华通电气、施耐德、正泰 |  |
| 306 | 开关箱 | 泰豪科技、任达、盛德兰、华通电气、施耐德、正泰 |  |
| 307 | 断路器 | 西门子、ABB、施耐德、GE、海格、正泰 |  |
| 308 | 双电源（ATS） | ABB、GE 、施耐德（WOTPC/WBTPC系列） |  |
| 309 | 常规灯具（包含LED灯） | 飞利浦、松下、三雄极光、佛山照明、雷士、欧普、TCL照明 |  |
| 310 | 开关插座 | 西门子、施耐德、ABB、松本电工、三雄极光、雷士 |  |
| 311 | 母线 | GE、西门子、施耐德 |  |
| 312 | EPS | 动力源、志成冠军、易事特 |  |
| 313 | 智能照明 | ABB、施耐德（莫顿）、立维腾、邦奇 |  |
| 314 | 电线 | 奔达康、金龙羽、成天泰、广东长江、广东电缆 |  |
| 315 | 发电机组 | 科勒、富电康、沃尔奔达、VPOWER（伟能）、科泰电源 |  |
| 316 | 电容电抗 | GE、ABB、EPCOS（爱普科斯）、FRAKO、阿珂法Iskra、Cooper By EATON、现代电力、士林电机、斯贝兰德、SY（香港胜业）、帝森克罗德 |  |
| 317 | 热浸塑钢管 | 东方格林、亿斯特、新华粤 |  |
| 318 | 体育照明 | 飞利浦、松下、光明牌（上海） |  |
| 319 | 路灯灯杆 | 维蒙特、燎原、宇龙、华体（暂定） |  |
| 320 | 接触器 | 施耐德、西门子、正泰、德力西 |  |
| 321 | 桥架 | 通达、渝展、新通达、任达 |  |
| 322 | 浪涌保护器 | 施耐德、西门子、正泰、德力西 |  |

5.弱电类材料设备参考品牌名单

| 编号 | 设备材料品种 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 401 | 火灾报警系统（火灾报警、联动控制柜、电气火灾监控、烟感） | 江森、诺蒂菲尔、保得威尔、西门子、安舍、爱德华、霍尼韦尔、NOHMI（能美）、泛海三江、赋安 备注：与校原系统兼容 |  |
| 402 | 综合布线 | 百通、德特威勒、康普、西蒙、安普 |  |
| 403 | 背景音乐及消防广播 | 博世、TOA、JEDIA、百威 |  |
| 404 | 电线（弱电） | 奔达康、金龙羽、成天泰、广东长江、广东电缆 |  |
| 405 | 防静电地板 | 沈飞、美露、华集、林德、银泰克 |  |
| 406 | PVC套管 | 东莞永通、联塑、南塑皇冠 |  |
| 407 | JDG电线导管 | 正昌隆、恒久远、华岐、深安通、广岐 |  |
| 408 | KBG电线导管 | 正昌隆、恒久远、华岐、深安通、广岐 |  |
| 409 | 电缆桥架 | 通达、渝展、新通达、任达 |  |
| 410 | 电话线 | 金龙羽、成天泰、奋进达 |  |

6.给排水类材料设备参考品牌名单

| 编号 | 材料设备品种 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 501 | 生活给水泵 | 博山、广一、东方泵业、格兰富、双轮、熊猫 |  |
| 502 | 潜污泵 | 格兰富、威乐、赛莱默（上海）、荏原（北京）、KSB（上海） |  |
| 503 | 薄壁不锈钢管 | 深圳雅昌、无锡金羊、四川民生、宁波福兰特、深圳市民乐、南京创通、宁波永享、共同、中捷 |  |
| 504 | 钢塑复合管 | 广州钢管厂、广州珠江、广东泰丰侨、华通 |  |
| 505 | 热镀锌钢管 | 广州钢管厂、广州珠江、广东泰丰侨、华通 |  |
| 506 | 沟槽式连接件 （卡箍） | 唯特利、迈克、亿百通、上海瑞孚 |  |
| 507 | PVC-U给、排水管 | 皇冠、浙江中财、永高、亚通、日丰、顾地、联塑 |  |
| 508 | PP-R给水管 | 皇冠、浙江中财、永高、亚通、日丰、顾地、联塑 |  |
| 509 | PE给水管 | 皇冠、浙江中财、永高、亚通、日丰、顾地、联塑 |  |
| 510 | PVC管 | 皇冠、浙江中财、永高、亚通、日丰、顾地、联塑 |  |
| 511 | 双壁波纹管 | 伟星、永高、雄塑、联塑 |  |
| 512 | 缠绕波纹管 | 华瀚、枫叶、永高、纳川 |  |
| 513 | 阀门 | 沃茨、上海冠龙、武汉大禹、迈克 |  |
| 514 | 消防水产品喷头 | 广东胜捷、川消、广东平安、上海金盾、天广 |  |
| 515 | 消火栓箱 | 香蜜湖、天广、集安、广东胜捷、桂安 |  |
| 516 | 气体灭火器 | 广东胜捷、上海金盾、天盾、海烙、桂安、三星气龙 |  |
| 517 | 不锈钢水箱 | 深圳市恒泰昌、广州龙康水箱、广州昌宁机电 |  |
| 518 | 玻璃钢水箱 | 深圳市恒泰昌、广州龙康水箱、广州昌宁机电 |  |
| 519 | 大便器（包含五金） | 箭牌、东鹏、鹰卫浴、和成卫浴 |  |
| 520 | 小便器（包含五金） | 箭牌、东鹏、鹰卫浴、和成卫浴 |  |
| 521 | 洗手盆（包含五金） | 箭牌、东鹏、鹰卫浴、和成卫浴 |  |
| 522 | 感应龙头（包含五金） | 箭牌、东鹏、鹰卫浴、和成卫浴 |  |
| 523 | 水龙头（包含五金） | 箭牌、东鹏、鹰卫浴、和成卫浴 |  |
| 524 | 地漏（包含五金） | 箭牌、东鹏、鹰卫浴、和成卫浴 |  |
| 525 | 淋浴器（包含五金） | 箭牌、东鹏、鹰卫浴、和成卫浴 |  |
| 526 | 延时冲水阀 | 箭牌、东鹏、鹰卫浴、和成卫浴 |  |
| 527 | HDPE管 | 联塑、金德、顾地、浙江中财、国通、伟星、南塑 |  |
| 528 | 七氟丙烷气体灭火装置 | 广东平安、广东胜捷、上海金盾、美国安素 |  |
| 529 | 铸铁阀门 | 中泉、天津瓦特斯、正丰、永泉、南方株洲、上海标一 |  |
| 530 | 室内消火栓箱（单栓带消防软管卷盘） | 深圳香密湖、广东平安、福建天广、深圳集安、广东顺捷 |  |
| 531 | 带灭火器组合式消防柜 | 深圳香密湖、广东平安、福建天广、深圳集安、广东顺捷 |  |

7.暖通空调类材料设备参考品牌名单

| 编号 | 材料设备品种 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 601 | 螺杆式冷水机组 | 顿汉布什、克莱门特、约克、麦克维尔、开利、特灵、 清华同方、申菱、天加、五洲、日立、美的、格力、Ebara、乐金（LG） |  |
| 602 | 离心式冷水机组 | 特灵、开利、顿汉布什、约克、麦克维尔、日立、美的、Ebara、格力 |  |
| 603 | 多联机组 | 大金、三菱电机、格力、美的、东芝、海尔、TCL |  |
| 604 | 空调末端（空调机组） | 特灵、爱科、麦克维尔、开利、约克 |  |
| 605 | 空调末端（风机盘管） | 特灵、爱科、麦克维尔、开利、约克 |  |
| 606 | 空调末端（新风机组） | 特灵、爱科、麦克维尔、开利、约克 |  |
| 607 | 空调末端（恒温恒湿机） | 特灵、爱科、麦克维尔、开利、约克 |  |
| 608 | 分体空调 | 格力、美的、海尔 |  |
| 609 | 风口风阀 | 妥思、贵庭、中航大记、龙电、耀安、开思拓、苏亚 |  |
| 610 | 板式换热器 | 阿法拉伐、APV、艾克森 |  |
| 611 | 风机 | 科禄格、专风（上虞专用）、南泰（南方风机）、亿利达、英飞、金盾 |  |
| 612 | 空调水泵 | 格兰富、赛莱默、威乐、荏原、艾蒙斯特朗、KSB |  |
| 613 | 橡塑保温材料 | 阿乐斯、凯门、杜肯 |  |
| 614 | 电动蝶阀 | 施耐德、搏力谋、沃茨、艾西、欧文托普、班尼戈 |  |
| 615 | 电动比例积分阀 | 施耐德、搏力谋、沃茨、艾西、欧文托普、丹佛斯 |  |
| 616 | 压差旁通控制阀 | 施耐德、搏力谋、沃茨、艾西、欧文托普、丹佛斯 |  |
| 617 | 静（动）态平衡阀 | 施耐德、搏力谋、沃茨、艾西、欧文托普、丹佛斯、TA |  |
| 618 | 动态平衡电动调节（二通）阀 | 施耐德、搏力谋、沃茨、艾西、欧文托普、丹佛斯、TA |  |
| 619 | 热回收装置（热回收式新风换气机） | 特灵、爱科、麦克维尔、开利、约克、广州国灵、天加、申菱、五洲、欧科、美的、清华同方、西屋康达、环都拓普 |  |
| 620 | 冷却塔 | BAC、荏原、新菱、良机 |  |
| 621 | 洁净空调机组 | 罗伯特、爱科（德国）、韦氏、雅士、爱科（苏州）、新晃、申菱 |  |
| 622 | 旋流风口 | 妥思、开思拓、克南茨 |  |
| 623 | 旋流喷口 | 妥思、开思拓、克南茨 |  |